Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Janowiecka 100, 62 – 100 Wągrowiec;

tel.( 67 )26-22-661, (67) 26-85-086,  fax (67) 26-20-126

NIP 766-000-65-50,  REGON 570544997

Pytania i odpowiedzi do przetargu

- Czy na rurociągu d=800mm ma być zasuwa nożowa d=800mm z przekładnią kątową , czy może być przepustnica d=800mm z podwójnym mimośrodem?

Odp. Po konsultacji z projektantem uzgodniono, że ma być tak, jak w projekcie, a więc zasuwa nożowa FI 800mm z przekładnią kątową.

- Czy rurociągi i kształtki stalowe mają być ze stali czarnej St3S , prosimy o potwierdzenie?

Odp. W obrębie pompowni i komory zasuw rurociągi i kształtki mają być ze stali St3S, w ziemi z tworzyw.