## Oświadczenie do Wykazu cen
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Janowiecka 100 62 – 100 Wągrowiec |  |  |  | Tel.: 067/26-22-661; 067/26-85-086; Fax: 067/26-20-126 www.mpwik-wagrowiec.pl e-mail: sekretariat@mpwik-wagrowiec.pl
Zamówienie pn. „Modernizacja i przebudowa przepompowni przy ul. Klasztornej wraz z przebudową i modernizacją kolektorów tłocznych przebiegających wzdłuż fragmentów ulic Klasztornej, Skockiej oraz 11 Listopada”
WYKAZ CEN
WYKONAWCA:
l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) |  | Adres(y) Wykonawcy(ów)
OŚWIADCZENIE:
Zapoznałem/liśmy się z wymogami Zamawiającego określonymi w postępowaniu przetargowym dla przedmiotowego Zamówienia, w tym ze szczegółowym opisem i zakresem Robót, które należy wykonać oraz ze sposobem ich wykonania, a także z wymaganiami określonymi w Preambule do Wykazu Cen.
PODPIS:
l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data

## Wykaz cen
WYKAZ CEN
Zamówienie pn. „Modernizacja i przebudowa przepompowni przy ul. Klasztornej wraz z przebudową i modernizacją kolektorów tłocznych przebiegających wzdłuż fragmentów ulic Klasztornej, Skockiej oraz 11 Listopada"
Lp. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | Wartość [PLN]
Tabela I. Wymagania Ogólne - zgodnie z ST.00 -Wymagania Ogólne
O.1 | Nadzór geotechniczny | ryczałt
O.2 | Prace geodezyjne | ryczałt
O.3 | Kompletna dokumentacja powykonawcza, w tym dokumentacja geodezyjna | ryczałt
O.4 | Organizacja Zaplecza Budowy - budowa, utrzymanie i likwidacja | ryczałt
O.5 | Wyposażenie obiektów w sprzęt BHP i p.poż., sprzęt ratunkowy - Budynek krat [Ob. II], Budynek przepompowni [Ob. IV], Budynek energetyczny [Ob. V] | ryczałt
O.6 | Rozruch wraz z dokumentacją rozruchową i porozruchową | ryczałt
O.7 | Szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie praktycznej eksploatacji obiektów, w tym obsługi nowych Urządzeń i instalacji, oraz przepisów BHP i p.poż. | ryczałt
O.8 | Ubezpieczenia i gwarancje | ryczałt
O.9 | Utylizacja zawartości obiektów | ryczałt
RAZEM Tabela I (przenieść do Zbiorczego Zestawienia Kosztów)
Tabela II.A. Roboty budowlano-montażowe - teren Przepompowni ścieków przy ul. Klasztornej
1 | Komora przelewowa [Ob. I] - obiekt istniejący (CPV: 45111200-0, 45223200-8, 45311000-0, 45252200-0)
1.1 | Roboty rozbiórkowe i demontaże - w tym roboty w zakresie: konstrukcji stalowych i żelbetowych, przekrycia komory, kraty ręcznej | ryczałt
1.2 | Demontaż i ponowny montaż urządzeń istniejących | ryczałt
1.3 | Montaż kompletnej płyty betonowej prefabrykowanej zbrojonej | ryczałt
1.4 | Montaż kompletnego wyposażenia komory w elementy ślusarskie, w tym pokrycie z krat pomostowych (pełnych, demontowalnych), obramowanie, itp. | ryczałt
1.5 | Wykonanie kompletnych robót wykończeniowych - wewnątrz komory | ryczałt
1.6 | Wykonanie kompletnych robót wykończeniowych - ściany zewnętrzne komory | ryczałt
1.7 | Montaż kompletnych urządzeń technologicznych z niezbędnym wyposażeniem, instalacjami i armaturą | ryczałt
1.8 | Dostawa konteneru na skratki | ryczałt
1.9 | Montaż kompletnych instalacji elektrycznych i AKPiA wraz z urządzeniami i osprzętem | ryczałt
1.10 | Montaż kompletnych instalacji wyrównawczych i uziemiających z osprzętem | ryczałt
1.11 | Pomiary, badania, próby | ryczałt
Suma 1
2 | Budynek krat [Ob. II] - obiekt istniejący (CPV: 45111200-0, 45223200-8, 45311000-0, 45330000-9, 45252200-0)
2.1 | Roboty rozbiórkowe i demontaże - w tym roboty w zakresie: dachu, elewacji, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, stolarki i ślusarki, posadzek, ścian, stropów, przekrycia kanałów, zadaszenia nad bramą, drabiny, urządzeń z wyposażeniem, instalacji sanitarnych oraz elektrycznych i AKPiA | ryczałt
2.2 | Demontaż i ponowny montaż urządzeń istniejących | ryczałt
2.3 | Wykonanie kompletnych pochylni z opaskami | ryczałt
2.4 | Wykonanie kompletnych robót wykończeniowych wewnątrz kanału | ryczałt
2.5 | Montaż kompletnego wyposażenia kanału w elementy ślusarskie, w tym pokrycie z krat pomostowych (pełnych, demontowalnych), obramowaniei, itp. | ryczałt
2.6 | Roboty przygotowawcze i ziemne | ryczałt
2.7 | Wykonanie kompletnych fundamentów z podkładami i izolacjami - pod podkonstrukcje | ryczałt
2.8 | Wykonanie kompletnych fundamentów z podkładami i izolacjami - pod posadzki | ryczałt
2.9 | Wykonanie kompletnych posadzek | ryczałt
2.10 | Wykonanie kompletnych nadproży stalowych | ryczałt
2.11 | Wykonanie kompletnego dachu | ryczałt
2.12 | Wykonanie kompletnych robót wykończeniowych - wewnątrz obiektu | ryczałt
2.13 | Wykonanie kompletnych robót wykończeniowych - na zewnątrz obiektu, w tym termomodernizacja | ryczałt
2.14 | Wykonanie kompletnej stolarki i ślusarki okiennej | ryczałt
2.15 | Wykonanie kompletnej stolarki i ślusarki drzwiowej | ryczałt
2.16 | Montaż kompletnej konstrukcji wsporczej z ram stalowych i belki serwisowej | ryczałt
2.17 | Montaż kompletnego wózka jezdnego i wciągarki | ryczałt
2.18 | Montaż kompletnej drabiny zewnętrznej | ryczałt
2.19 | Montaż kompletnych urządzeń technologicznych z niezbędnym wyposażeniem, instalacjami i armaturą | ryczałt
2.20 | Dostawa pojemnika na skratki | ryczałt
2.21 | Montaż kompletnych przyrządów pomiarowych z osprzętem | ryczałt
2.22 | Wykonanie kompletnej instalacji wodociągowej wraz z orurowaniem, urządzeniami, wyposażeniem i armaturą | ryczałt
2.23 | Wykonanie kompletnej instalacji kanalizacyjnej wraz z orurowaniem, urządzeniami, wyposażeniem i armaturą | ryczałt
2.24 | Wykonanie kompletnej instalacji wentylacyjnej wraz z orurowaniem, urządzeniami, wyposażeniem i armaturą | ryczałt
2.25 | Wykonanie kompletnej instalacji ogrzewania wraz z orurowaniem, urządzeniami, wyposażeniem i armaturą | ryczałt
2.26 | Montaż kompletnych instalacji elektrycznych i AKPiA wraz z urządzeniami i osprzętem | ryczałt
2.27 | Montaż kompletnej rozdzielnicy RT1 wraz z urządzeniami i osprzętem | ryczałt
2.28 | Montaż kompletnych instalacji wyrównawczych i uziemiających z osprzętem | ryczałt
2.29 | Montaż kompletnej instalacji oświetleniowej wraz z urządzeniami i osprzętem | ryczałt
2.30 | Montaż kompletnych instalacji CCTV z osprzętem - wewnętrzna | ryczałt
2.31 | Montaż kompletnych instalacji SWiN i KD z osprzętem | ryczałt
2.32 | Montaż kompletnych instalacji SSP z osprzętem | ryczałt
2.33 | Montaż kompletnych instalacji odgromowej z osprzętem | ryczałt
2.34 | Montaż kompletnej instalacji detekcji gazów niebezpiecznych | ryczałt
2.35 | Pomiary, badania, próby, dezynfekcja | ryczałt
Suma 2
3 | Piaskowniki [Ob. III] - obiekt istniejący (CPV: 45111200-0, 45223200-8, 45311000-0, 45252200-0, 45231000-5)
3.1 | Roboty rozbiórkowe i demontaże - w tym roboty w zakresie: konstrukcji stalowych i żelbetowych, przekrycia piaskownika, schodków | ryczałt
3.2 | Demontaż i ponowny montaż urządzeń istniejących | ryczałt
3.3 | Roboty przygotowawcze i ziemne, w tym podbicie fundamentu | ryczałt
3.4 | Wykonanie kompletnego zabetonowania istniejącego koryta piaskownika | ryczałt
3.5 | Wykonanie kompletnego dobetonowania ściany wraz z dozbrojeniem pod przejścia szczelne rurociągu bajpasu zewnętrznego (kanału obejściowego piaskowników) | ryczałt
3.6 | Wykonanie kompletnych robót wykończeniowych - wewnątrz obiektu | ryczałt
3.7 | Wykonanie kompletnych robót wykończeniowych - na zewnątrz obiektu | ryczałt
3.8 | Wykonanie kompletnego fundamentu pod barierki | ryczałt
3.9 | Wykonanie kompletnych studzienek zsypowych | ryczałt
3.10 | Montaż kompletnego wyposażenia piaskowników w elementy ślusarskie, w tym pokrycie z krat pomostowych (pełnych, demontowalnych, z podkonstrukcją), barierek, obramowanie, itp. | ryczałt
3.11 | Montaż kompletnych urządzeń technologicznych z niezbędnym wyposażeniem, instalacjami i armaturą | ryczałt
3.12 | Wykonanie kompletnego bajpasu zewnętrznego (kanału obejściowego piaskowników) wraz z uzbrojeniem i armaturą | ryczałt
3.13 | Montaż kompletnych tulei pod żurawiki | ryczałt
3.14 | Montaż kompletnych żurawików | ryczałt
3.15 | Dostawa pojemnika na piasek | ryczałt
3.16 | Montaż kompletnych instalacji elektrycznych i AKPiA wraz z urządzeniami i osprzętem | ryczałt
3.17 | Montaż kompletnych instalacji wyrównawczych i uziemiających z osprzętem | ryczałt
3.18 | Pomiary, badania, próby | ryczałt
Suma 3
4 | Fundament żelbetowy [Ob. IX] pod płuczkę piasku - obiekt nowy (CPV: 45111200-0, 45223200-8)
4.1 | Roboty przygotowawcze i ziemne | ryczałt
4.2 | Wykonanie kompletnych fundamentów z podkładami | ryczałt
4.3 | Wykonanie kompletnych robót wykończeniowych | ryczałt
Suma 4
5 | Budynek przepompowni [Ob. IV] - obiekt istniejący (CPV: 45111200-0, 45223200-8, 45311000-0, 45330000-9, 45252200-0)
5.1 | Roboty rozbiórkowe i demontaże - w tym roboty w zakresie: dachu, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, stolarki i ślusarki, fundamentów pod urządzenia, posadzek, ścian i kominów, przekryć, barierek, drabin, urządzeń z wyposażeniem, instalacji sanitarnych oraz instalacji elektrycznych i AKPiA | ryczałt
5.2 | Roboty przygotowawcze i ziemne | ryczałt
5.3 | Wykonanie kompletnych fundamentów i ścian fundamentowych wraz z podkładami i izolacjami | ryczałt
5.4 | Wykonanie kompletnych robót wykończeniowych wewnętrznych - komora wewnęrzna nr 1 | ryczałt
5.5 | Wykonanie kompletnych robót wykończeniowych wewnętrznych - komora wewnęrzna nr 2 | ryczałt
5.6 | Wykonanie kompletnych robót wykończeniowych wewnętrznych - komora wewnęrzna nr 3 | ryczałt
5.7 | Wykonanie kompletnych robót wykończeniowych wewnętrznych - komora zewnęrzna nr 1 | ryczałt
5.8 | Wykonanie kompletnych robót wykończeniowych wewnętrznych - komora zewnęrzna nr 2 | ryczałt
5.9 | Wykonanie kompletnych pomostów obsługowych wraz z barierkami - komory | ryczałt
5.10 | Wykonanie kompletnych posadzek - klatka schodowa | ryczałt
5.11 | Wykonanie kompletnych schodów żelbetowych - klatka schodowa | ryczałt
5.12 | Wykonanie kompletnych stropodachów - klatka schodowa | ryczałt
5.13 | Wykonanie kompletnych konstrukcji murowych - klatka schodowa | ryczałt
5.14 | Wykonanie kompletnego dachu - klatka schodowa | ryczałt
5.15 | Wykonanie kompletnych robót wykończeniowych obiektu - wewnątrz - klatka schodowa | ryczałt
5.16 | Wykonanie kompletnych robót wykończeniowych obiektu - na zewnątrz, w tym termomodernizacja - klatka schodowa | ryczałt
5.17 | Wykonanie kompletnej stolarki i ślusarki drzwiowej - klatka schodowa | ryczałt
5.18 | Montaż kompletnych barierek na schodach żelbetowych - klatka schodowa | ryczałt
5.19 | Wykonanie kompletnych fundamentów pod pompy - pozostała część budynku | ryczałt
5.20 | Wykonanie kompletnych podkładów w stropie - piwnica | ryczałt
5.21 | Wykonanie kompletnych posadzek - piwnica | ryczałt
5.22 | Wykonanie kompletnych fundamentów z podkładami - przyziemie | ryczałt
5.23 | Wykonanie kompletnych posadzek - przyziemie | ryczałt
5.24 | Wykonanie kompletnych posadzek - piętro | ryczałt
5.25 | Wykonanie kompletnych konstrukcji murowych - pozostała część budynku | ryczałt
5.26 | Wykonanie kompletnych konstrukcji żelbetowych - pozostała część budynku | ryczałt
5.27 | Wykonanie kompletnych nadproży stalowych - pozostała część budynku | ryczałt
5.28 | Wykonanie kompletnego dachu - pozostała część budynku | ryczałt
5.29 | Wykonanie kompletnych robót wykończeniowych obiektu - wewnątrz - pozostała część budynku | ryczałt
5.30 | Wykonanie kompletnych robót wykończeniowych obiektu - na zewnątrz, w tym termomodernizacja - pozostała część budynku | ryczałt
5.31 | Wykonanie kompletnej stolarki i ślusarki okiennej - pozostała część budynku | ryczałt
5.32 | Wykonanie kompletnej stolarki i ślusarki drzwiowej - pozostała część budynku | ryczałt
5.33 | Wykonanie kompletnej renowacji belki wciągnika | ryczałt
5.34 | Montaż kompletnych barierek na schodach istniejących stalowych | ryczałt
5.35 | Montaż kompletnej drabiny zewnętrznej | ryczałt
5.36 | Montaż kompletnych urządzeń technologicznych z niezbędnym wyposażeniem, instalacjami i armaturą | ryczałt
5.37 | Montaż kompletnych przyrządów pomiarowych z osprzętem | ryczałt
5.38 | Wykonanie kompletnej instalacji wodociągowej wraz z orurowaniem, urządzeniami, wyposażeniem i armaturą | ryczałt
5.39 | Wykonanie kompletnej instalacji kanalizacyjnej wraz z orurowaniem, urządzeniami, wyposażeniem i armaturą | ryczałt
5.40 | Wykonanie kompletnej instalacji wentylacyjnej z systemem spalinowym wraz z orurowaniem, urządzeniami, wyposażeniem i armaturą | ryczałt
5.41 | Wykonanie kompletnej instalacji kilimatyzacji wraz z orurowaniem, urządzeniami, wyposażeniem i armaturą | ryczałt
5.42 | Wykonanie kompletnej instalacji ogrzewania z kotłem gazowym wraz z orurowaniem, urządzeniami, wyposażeniem i armaturą | ryczałt
5.43 | Wykonanie kompletnej instalacji gazu wraz z orurowaniem, urządzeniami, wyposażeniem i armaturą | ryczałt
5.44 | Montaż kompletnych instalacji elektrycznych i AKPiA wraz z urządzeniami i osprzętem | ryczałt
5.45 | Montaż kompletnej rozdzielnicy RT1 wraz z urządzeniami i osprzętem | ryczałt
5.46 | Montaż kompletnych instalacji wyrównawczych i uziemiających z osprzętem | ryczałt
5.47 | Montaż kompletnej instalacji oświetleniowej wraz z urządzeniami i osprzętem | ryczałt
5.48 | Montaż kompletnych instalacji CCTV z osprzętem - wewnętrzna | ryczałt
5.49 | Montaż kompletnych instalacji SWiN i KD z osprzętem | ryczałt
5.50 | Montaż kompletnych instalacji SSP z osprzętem | ryczałt
5.51 | Montaż kompletnych instalacji odgromowej z osprzętem | ryczałt
5.52 | Montaż kompletnej instalacji detekcji gazów niebezpiecznych | ryczałt
5.53 | Pomiary, badania, próby, dezynfekcja | ryczałt
5.54 | Kompletne wyposażenie stanowiska komputerowego STK1 ze sprzętem, systemem operacyjnym i oprogramowaniem | ryczałt
5.55 | Uruchomienie i konfiguracja stanowiska komputerowego STK1 oraz wykonanie aplikacji wizualizacyjnej procesu technologicznego oczyszczania ścieków na terenie Pompowni ścieków | ryczałt
5.56 | Kompletne wyposażenie stanowiska komputerowego STK2 ze sprzętem, systemem operacyjnym i oprogramowaniem | ryczałt
5.57 | Uruchomienie i konfiguracja stanowiska komputerowego STK2 | ryczałt
Suma 5
6 | Budynek energetyczny [Ob. V] - obiekt istniejący (CPV: 45111200-0, 45223200-8, 45311000-0, 45330000-9, 45252200-0)
6.1 | Wykonanie tymczasowego zasilanie Pompowni - kontenerowa tymczasowa stacja transformatorowa i kontenerowy agregat prądotwórczy | ryczałt
6.2 | Roboty rozbiórkowe i demontaże - w tym roboty w zakresie: posadzek, instalacje wentylacji oraz elektryczne i AKPiA | ryczałt
6.3 | Wykonanie kompletnego fundamentu z podkładami i izolacjami pod nowy agregat prądotwórczy | ryczałt
6.4 | Wykonanie kompletnych posadzek | ryczałt
6.5 | Montaż kompletnych szyn pod transformator | ryczałt
6.6 | Wykonanie kompletnych robót wykończeniowych - wewnątrz obiektu | ryczałt
6.7 | Wykonanie kompletnej instalacji wentylacyjnej wraz z orurowaniem, urządzeniami, wyposażeniem i armaturą | ryczałt
6.8 | Wykonanie kompletnej instalacji ogrzewania wraz z orurowaniem, urządzeniami, wyposażeniem i armaturą | ryczałt
6.9 | Montaż kompletnych instalacji elektrycznych i AKPiA wraz z urządzeniami i osprzętem | ryczałt
6.10 | Montaż kompletnej instalacji oświetleniowej wraz z urządzeniami i osprzętem | ryczałt
6.11 | Wymiana istniejącego agregatu prądotwórczego na nowy kompletny agregat prądotwórczy | ryczałt
6.12 | Wymiana istniejącego transformatora na nowy kompletny transformator wraz z urządzeniami i osprzętem | ryczałt
6.13 | Wymiana istniejącego układu pomiarowo-rozliczeniowego na nowy kompletny | ryczałt
6.14 | Wymiana rozdzielnicy RG na nową kompletną RGNN wraz z urządzeniami i osprzętem | ryczałt
6.15 | Montaż kompletnej rozdzielnicy RTT wraz z urządzeniami i osprzętem | ryczałt
6.16 | Montaż kompletnej baterii kondensatorów BK1 wraz z urządzeniami i osprzętem | ryczałt
6.17 | Montaż kabla przyłączeniowego dla przyszłych paneli fotowoltaicznych | ryczałt
6.18 | Montaż kompletnych instalacji wyrównawczych i uziemiających z osprzętem | ryczałt
6.19 | Montaż kompletnych instalacji CCTV z osprzętem - wewnętrzna | ryczałt
6.20 | Montaż kompletnych instalacji SWiN i KD z osprzętem | ryczałt
6.21 | Montaż kompletnych instalacji SSP z osprzętem | ryczałt
6.22 | Pomiary, badania, próby | ryczałt
Suma 6
7 | Wiata na samochody [Ob. VIII] - obiekt istniejący (CPV: 45111200-0, 45223200-8)
7.1 | Roboty rozbiórkowe i demontaże - w tym roboty w zakresie posadzek | ryczałt
7.2 | Wykonanie kompletnej posadzki w ramach robót o charakterze drogowym | ryczałt
Suma 7
8 | Sieci międzyobiektowe i przewody zewnętrzne (CPV: 45111200-0, 45231000-5)
8.1 | Likwidacja części istniejących kanałów kanalizacji wewnętrznej (deszczowej) wraz z uzbrojeniem | ryczałt
8.2 | Likwidacja przyłączy wodociągowych do poszczególnych budynków | ryczałt
8.3 | Likwidacja kolektorów ściekowych | ryczałt
8.4 | Likwidacja ciepłociągów pomiędzy budynkami pompowni | ryczałt
8.5 | Budowa rurociągów ścieków surowych wraz z uzbrojeniem | ryczałt
8.6 | Budowa rurociągów wody czystej wraz z uzbrojeniem, w tym hydrantem p.poż. nadziemnym | ryczałt
8.7 | Budowa rurociągów ścieków sanitarnych (kanalizacja wewnętrzna) wraz z uzbrojeniem | ryczałt
8.8 | Pomiary, badania, próby, dezynfekcja | ryczałt
Suma 8
9 | Sieci i przewody elektryczne i AKPiA zewnętrzne (CPV: 45111200-0, 45311000-0, 45231000-5)
9.1 | Likwidacja i unieczynnienie istniejących kabli elektroenergetycznych w terenie | ryczałt
9.2 | Wykonanie kompletnego oświetlenia terenu | ryczałt
9.3 | Wykonanie kompletnych linii kablowych w terenie - zasilających | ryczałt
9.4 | Wykonanie kompletnych linii kablowych w terenie - sterowniczych | ryczałt
9.5 | Wykonanie kompletnych linii kablowych w terenie - pomiarowych | ryczałt
9.6 | Wykonanie kompletnych linii kablowych w terenie - światłowodowych | ryczałt
9.7 | Wykonanie kompletnej kanalizacji kablowej | ryczałt
9.8 | Montaż kompletnych instalacji CCTV z osprzętem - zewnętrzna w terenie i na obiektach | ryczałt
9.9 | Pomiary, badania, próby | ryczałt
Suma 9
10 | Zagospodarowanie terenu (CPV: 45111200-0, 45233140-2)
10.1 | Rozbiórka nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z podbudową - dojazdy, drogi wewnętrzne | ryczałt
10.2 | Rozbiórka obramowań nawierzchni - dojazdy, drogi wewnętrzne | ryczałt
10.3 | Rozbiórka odwodnienia liniowego | ryczałt
10.4 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej - dojazdy, drogi wewnętrzne | ryczałt
10.5 | Wykonanie obramowań nawierzchni - dojazdy, drogi wewnętrzne | ryczałt
10.6 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej - chodniki, opaski wokół obiektów | ryczałt
10.7 | Wykonanie obramowań nawierzchni - chodniki, opaski wokół obiektów | ryczałt
10.8 | Wykonanie trawników | ryczałt
10.9 | Wykonanie kompletnego odwodnienia liniowego | ryczałt
Suma 10
11 | Kontener magazynowy [Ob. VI] (CPV: 45100000-8)
11.1 | Przestawienie na czas robót Kontenera magazynowego [VI] wraz z ponownym ustawieniem w miejscu pierwotnym | ryczałt
Suma 11
RAZEM II.A (Suma 1-11) (przenieść do Zbiorczego Zestawienia Kosztów )
Tabela II.B. Roboty budowlano-montażowe - Kolektory tłoczne
12 | Rurociągi tłoczne - budowa (CPV: 45111200-0, 45231000-5)
12.1 | Unieczynnienie rurociągów tłocznych istniejących | ryczałt
12.2 | Budowa rurociągów tłocznych wraz z uzbrojeniem, metodą wykopową - rurociąg nr I | ryczałt
12.3 | Budowa rurociągów tłocznych wraz z uzbrojeniem, metodą bezwykopową - przekroczenie rzeki Nielba - rurociąg nr I | ryczałt
12.4 | Budowa rurociągów tłocznych wraz z uzbrojeniem, metodą bezwykopową - przekroczenie ul. Skockiej - rurociąg nr I | ryczałt
12.5 | Budowa rurociągów tłocznych wraz z uzbrojeniem, metodą wykopową - rurociąg nr II | ryczałt
12.6 | Budowa rurociągów tłocznych wraz z uzbrojeniem, metodą bezwykopową - przekroczenie rzeki Nielba - rurociąg nr II | ryczałt
12.7 | Budowa rurociągów tłocznych wraz z uzbrojeniem, metodą bezwykopową - przekroczenie ul. Skockiej - rurociąg nr II | ryczałt
12.8 | Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych i brukowych wraz z podbudową | ryczałt
12.9 | Odtworzenie nawierzchni gruntowo-tłuczniowych | ryczałt
12.10 | Pomiary, badania, próby | ryczałt
Suma 12
13 | Rurociągi tłoczne - renowacja bezwykopowa (CPV: 45111200-0, 45232440-8)
13.1 | Wykonanie, utrzymanie i rozbiórka tymczasowe by-passu | ryczałt
13.2 | Czyszczenie i frezowanie rurociągów wraz z utylizacją wydobytego materiału oraz inspekcja TV - rurociąg nr I | ryczałt
13.3 | Renowacja rurociągów przy pomocy rękawa o grubości zapewniającej pełną wytrzymałość, szczelność i przenoszenie wszystkich obciążeń - rurociąg nr I | ryczałt
13.4 | Czyszczenie i frezowanie rurociągów wraz z utylizacją wydobytego materiału oraz inspekcja TV - rurociąg nr II | ryczałt
13.5 | Renowacja rurociągów przy pomocy rękawa o grubości zapewniającej pełną wytrzymałość, szczelność i przenoszenie wszystkich obciążeń - rurociąg nr II | ryczałt
13.6 | Pomiary, badania, próby | ryczałt
Suma 13
RAZEM II.B (Suma 12-13) (przenieść do Zbiorczego Zestawienia Kosztów)
RAZEM I+II.A+II.B (przenieść do Zbiorczego Zestawienia Kosztów)
ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW
Oznaczenie elementu | Nazwa elementu |  | Wartość, PLN
Tabela I | Wymagania ogólne
Tabela II.A | Roboty budowlano-montażowe - teren Przepompowni ścieków przy ul. Klasztornej
Tabela II.B | Roboty budowlano-montażowe - Kolektory tłoczne
Razem
Cena Oferty niezawierająca VAT (do przeniesienia do Formularza Oferty)
VAT (do przeniesienia do Formularza Oferty)
Cena Oferty zawierająca VAT (do przeniesienia do Formularza Oferty)
UWAGA:
1. Wartość dotyczącą elementów Tabela I i Tabela II.A i II.B należy podać bez VAT.
2. Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.